## Hoja2
ANEXO 14
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ELECTRÓNICA BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO N°. | [6 empty] | LA-050GYR120-E6-2019 | [5 empty] | FECHA
NOMBRE DEL LICITANTE: | [9 empty] | FAB. ( ) |  | NO. DE PREI IMSS:
DIST. ( )
ESTRATIFICACIÓN: | [6 empty] | MICRO: | ( ) | PEQUEÑA: ( ) |  | MEDIANA: | ( ) | GRANDE: | ( )
Presentación
Part | Gpo | Gen | Esp | Dif | Var | Descripción | Unidad | Cantidad | Tipo | Nombre y RFC del fabricante | Marca | Cantidad Total Ofertada | Precio Unitario Ofertado | Precio Unitario Ofertado Truncado | Importe Ofertado sin Iva
1 | 090 | 002 | 0025 | 00 | 01 | ABRAZADERA DOBLE PARA BURETAS CON BASE Y BARRA DE SOPORTE, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CON MECANISMO DE TIPO TIJERA PARA AJUSTE RAPIDO Y FACIL CON UNA MANO, SOSTIENE UNA O DOS BURETAS DE VOLUMEN MICRO HASTA 100 ML. | PZA | 1 | PZA |  |  | 3 |  | 0 | 0
2 | 090 | 039 | 0014 | 00 | 01 | AGITADOR. BARRA MAGNETICA DE25 X 8 MM. | PZA | 1 | PZA |  |  | 5 |  | 0 | 0
3 | 090 | 039 | 0030 | 00 | 01 | AGITADOR MAGNETICO DE PTFE, FORMA OCTAGONAL CON ANILLO CENTRAL, 38 MM DE LONGITUD Y 10 MM DE DIAMETRO. | PIEZA | 1 | PIEZA |  |  | 20 |  | 0 | 0
4 | 090 | 039 | 0048 | 00 | 01 | AGITADOR MAGNETICO DE PTFE, FORMA OCTAGONAL CON ANILLO CENTRAL, 75 MM DE LONGITUD Y 12 MM DE DIAMETRO. | PIEZA | 1 | PIEZA |  |  | 10 |  | 0 | 0
5 | 090 | 052 | 0032 | 00 | 01 | HIPOCLORITO DE SODIO EN SOLUCION DEL 10 AL 13 PORCIENTO. NO. CAS. 7681-52-9. PARA USO COMO DESINFECTANTE. | FCO | 500 | ML. |  |  | 4 |  | 0 | 0
6 | 090 | 152 | 0098 | 01 | 01 | CANASTILLA METALICA CUADRADA CHICA, EN ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, DIMENSIONES APROXIMADAS 15 X 15 X 15 CM (MAS MENOS 5 CM). PARA TRANSPORTAR MATERIAL DEL LABORATORIO, RESISTENTES A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACION CON CALOR Y A LA CORROSION. | PZA | 1 | PZA |  |  | 2 |  | 0 | 0
7 | 090 | 158 | 0050 | 00 | 01 | TUBO CAPILAR DE VIDRIO PARA MICROHEMATOCRITO DE 75 MM DE LONGITUD Y 1 MM DE DIAMETRO SIN ANTICOAGULANTE CON 100. | ENVASE | 100 | PIEZA |  |  | 30 |  | 0 | 0
8 | 090 | 158 | 0068 | 01 | 01 | TUBO PARA CULTIVO EN VIDRIO DE BOROSILICATO DE 16 X 160 MM, CON TAPON DE ROSCA GL18. RESISTENTE A LA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE | PZA | 1 | PZA |  |  | 200 |  | 0 | 0
9 | 090 | 183 | 1610 | 00 | 01 | COLUMNA CROMATOGRAFICA PHENOMENEX LUNA 5U C18(2) DE 250X4.5 MM NO PARTE 00G- 4252-E0 | Pieza | 1 | Pieza |  |  | 1 |  | 0 | 0
10 | 090 | 197 | 0012 | 00 | 01 | CUCHARILLA PARA COMBUSTION DE SOLIDOS NIQUELADA 42 CM. LARGO. | PIEZA | 1 | PIEZA |  |  | 2 |  | 0 | 0
11 | 090 | 255 | 0128 | 00 | 01 | DESECADOR COMPLETO DE VIDRIO CON TAPA (GRANDE) PARA PRUEBAS DE VACIO, DIAMETRO 25 CM. *PARA USO EXCLUSIVO DE LA COORDINACION DE CONTROL TECNICO DE INSUMOS* | PIEZA | 1 | PIEZA |  |  | 1 |  | 0 | 0
12 | 090 | 300 | 0172 | 00 | 01 | ELECTRODO DE PH COMBINADO, NO RELLENABLE DE VISCOLENO, DE PUNTA PLANA UNA UNION, CUERPO DE VIDRIO PARA MEDICION DE SUPERFICIES, NO. CAT. HI 1413B, PARA POTENCIOMETRO MODELO PH211 HANNA. | PIEZA | 1 | PIEZA |  |  | 2 |  | 0 | 0
13 | 090 | 300 | 0206 | 00 | 01 | ELECTRODO DE PH PLANO, CON REFERENCIA DE AG/AGCL PARA POTENCIOMETRO MARCA HANNA MODELO PH 211 CONECTOR BNC. | PIEZA | 1 | PIEZA |  |  | 3 |  | 0 | 0
14 | 090 | 341 | 0579 | 00 | 01 | SOLUCION ESTANDAR DE COBRE ABSORCION ATOMICA PRESENTACION: FCO CON 500 ML | FRASCO | 500 | MILILITRO |  |  | 1 |  | 0 | 0
15 | 090 | 344 | 0543 | 00 | 01 | POTASIO DICROMATO, SUSTANCIAPATRON PRIMARIO PARA VALORA-CION, FRASCO CON 100 GRA MOS. | FRASCO | 1 | FRASCO |  |  | 1 |  | 0 | 0
16 | 090 | 355 | 0580 | 00 | 01 | FRASCO LAVADOR CON SALIDA LATERAL PARA USO DE LABORATORIO DE FISICOQUIMICA. FABRICADO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON TAPA ROSCA DE POLIPROPILENO. CON CIERRE HERMETICO CON CAPACIDAD DE 500 ML. | PIEZA | 1 | PIEZA |  |  | 5 |  | 0 | 0
17 | 090 | 355 | 0598 | 00 | 01 | FRASCO LAVADOR CON SALIDA LATERAL PARA USO DE LABORATORIO DE FISICOQUIMICA. FABRICADO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON TAPA ROSCA DE POLIPROPILENO. CON CIERRE HERMETICO CON CAPACIDAD DE 1000 ML. | PIEZA | 1 | PIEZA |  |  | 5 |  | 0 | 0
18 | 090 | 394 | 0252 | 00 | 01 | GRADILLA DE PLASTICO DE 13 MM ANCHO Y 72 TUBOS. *PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE INVESTIGACION MEDICA* | PIEZA | 1 | PIEZA |  |  | 1 |  | 0 | 0
19 | 090 | 397 | 0283 | 00 | 01 | GUANTES DE NITRILO, AMBIDIESTROS, NO ESTERILES, PROPORCIONEN BARRERA CONTRA SUSTANCIAS INFECCIOSAS, RESISTENTES A LAS PERFORACIONES. TALLA CHICA. | CAJA | 100 | PIEZA |  |  | 40 |  | 0 | 0
20 | 090 | 397 | 0291 | 00 | 01 | GUANTES DE NITRILO, AMBIDIESTROS, NO ESTERILES, PROPORCIONEN BARRERA CONTRA SUSTANCIAS INFECCIOSAS, RESISTENTES A LAS PERFORACIONES. TALLA MEDIANA. | CAJA | 100 | PIEZA |  |  | 24 |  | 0 | 0
21 | 090 | 431 | 0364 | 00 | 01 | EOSINA A (AMARILLENTA). C.I 45380 CAS 17372-87-1 R.P. 1.15935.0025 PRESENTACION: FCO CON 10 GRO | FRASCO | 10 | GRAMO |  |  | 1 |  | 0 | 0
22 | 090 | 431 | 0414 | 00 | 01 | AZUL DE METILENO CI 52015. REF. 1.59270.0010 10 G PRESENTACION: FCO CON 10 GRO | Frasco | 10 | Gramo |  |  | 1 |  | 0 | 0
23 | 090 | 431 | 0513 | 00 | 01 | AZUL DE BROMOTIMOL INDICADOR ACS, PUREZA MAYOR O IGUAL AL 95 PORCIENTO, NO. CAS. 76-59-5 | FRASCO | 25 | GRAMO |  |  | 1 |  | 0 | 0
24 | 090 | 554 | 0043 | 01 | 01 | EXTRAN MA 02. JABON LIQUIDO NEUTRO CONCENTRADO , BIODEGRADABLE, PARA LAVADO MANUAL DE MATERIAL DE VIDRIO ANALITICO. CONCENTRACIONES DE USO DEL 2 Y 5 PORCIENTO. | FCO | 2.5 | LTO |  |  | 47 |  | 0 | 0
25 | 090 | 556 | 1650 | 00 | 01 | MATRAZ ERLENMEYER CON BOCA ESMERILADA, TAPON Y ESCALA DE CAPACIDAD, CAPACIDAD DE 125 ML, CON TAPON NUMERO 22 DE VIDRIO QUE PERMITA UN CIERRE APROPIADO. | PIEZA | 1 | PIEZA |  |  | 38 |  | 0 | 0
26 | 090 | 556 | 1668 | 00 | 01 | MATRAZ ERLENMEYER CON BOCA ESMERILADA, TAPON Y ESCALA DE CAPACIDAD, CAPACIDAD DE 250 ML, CON TAPON NUMERO 27 DE VIDRIO QUE PERMITA UN CIERRE APROPIADO. | PIEZA | 1 | PIEZA |  |  | 18 |  | 0 | 0
27 | 090 | 556 | 1676 | 00 | 01 | MATRAZ ERLENMEYER CON BOCA ESMERILADA, TAPON Y ESCALA DE CAPACIDAD, CAPACIDAD DE 500 ML, CON TAPON NUMERO 32 DE VIDRIO QUE PERMITA UN CIERRE APROPIADO. | PIEZA | 1 | PIEZA |  |  | 18 |  | 0 | 0
28 | 090 | 556 | 1684 | 00 | 01 | MATRAZ ERLENMEYER CON BOCA ESMERILADA, TAPON Y ESCALA DE CAPACIDAD, CAPACIDAD DE 1000 ML, CON TAPON NUMERO 32 DE VIDRIO QUE PERMITA UN CIERRE APROPIADO. | PIEZA | 1 | PIEZA |  |  | 18 |  | 0 | 0
29 | 090 | 556 | 1726 | 00 | 01 | MATRAZ VOLUMETRICO DE BAJO ACTINIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 10 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO. | CAJA | 6 | PIEZA |  |  | 2 |  | 0 | 0
30 | 090 | 556 | 1734 | 00 | 01 | MATRAZ VOLUMETRICO DE BAJO ACTINIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 100 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO. | CAJA | 6 | PIEZA |  |  | 2 |  | 0 | 0
31 | 090 | 556 | 1742 | 00 | 01 | MATRAZ VOLUMETRICO DE BAJO ACTINIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 25 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO. | CAJA | 6 | PIEZA |  |  | 2 |  | 0 | 0
32 | 090 | 556 | 1759 | 00 | 01 | MATRAZ VOLUMETRICO DE BAJO ACTINIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 50 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO. | CAJA | 6 | PIEZA |  |  | 2 |  | 0 | 0
33 | 090 | 556 | 1767 | 00 | 01 | MATRAZ VOLUMETRICO DE VIDRIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 100 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO. | CAJA | 6 | PIEZA |  |  | 4 |  | 0 | 0
34 | 090 | 556 | 1775 | 00 | 01 | MATRAZ VOLUMETRICO, DE VIDRIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 20 ML, CON TAPON DE VIDRIO. | CAJA | 6 | PIEZA |  |  | 4 |  | 0 | 0
35 | 090 | 556 | 1783 | 00 | 01 | MATRAZ VOLUMETRICO, DE VIDRIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 1000 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO. | CAJA | 6 | PIEZA |  |  | 2 |  | 0 | 0
36 | 090 | 556 | 1791 | 00 | 01 | MATRAZ VOLUMETRICO, DE VIDRIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 200 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO. | CAJA | 6 | PIEZA |  |  | 2 |  | 0 | 0
37 | 090 | 556 | 1809 | 00 | 01 | MATRAZ VOLUMETRICO, DE VIDRIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 2000 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO. | CAJA | 6 | PIEZA |  |  | 2 |  | 0 | 0
38 | 090 | 556 | 1817 | 00 | 01 | MATRAZ VOLUMETRICO, DE VIDRIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 250 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO. | CAJA | 6 | PIEZA |  |  | 2 |  | 0 | 0
39 | 090 | 556 | 1825 | 00 | 01 | MATRAZ VOLUMETRICO, DE VIDRIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 50 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO. | CAJA | 6 | PIEZA |  |  | 6 |  | 0 | 0
40 | 090 | 556 | 1833 | 00 | 01 | MATRAZ VOLUMETRICO, DE VIDRIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 500 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO. | CAJA | 6 | PIEZA |  |  | 2 |  | 0 | 0
41 | 090 | 560 | 0359 | 00 | 01 | MEMBRANAS DE FILTRACION DE FASES HPLC (MEMBRANA NYLON 47 MM 0.45 MICRAS). CAJA CON 100 PIEZAS. | CAJA | 1 | CAJA |  |  | 5 |  | 0 | 0
42 | 090 | 560 | 0367 | 00 | 01 | MEMBRANAS DE FILTRACION DE MUESTRAS HPLC MEMBRANA FLUORURO DE POLIVINILIDENO O DURAPORE (PVDF) 47 MM 0.45 MICRAS). CAJA CON 100 PIEZAS. | CAJA | 1 | CAJA |  |  | 5 |  | 0 | 0
43 | 090 | 563 | 0430 | 01 | 01 | CALDO EC, POLVO O GRANULADO. | FRASCO | 500 | GRAMO |  |  | 1 |  | 0 | 0
44 | 090 | 563 | 1198 | 01 | 01 | AGAR XILOSA LISINA DESOXICOLATO (XLD). FORMULADO DE ACUERDO A LAS FARMACOPEAS NACIONALES E INTERNACIONALES (FEUM, USP).POLVO O GRANULADO. | FRASCO | 500 | GRAMO |  |  | 2 |  | 0 | 0
45 | 090 | 563 | 1214 | 00 | 02 | MEDIO DE CULTIVO PARA ANTIBIOTICOS NO. 1, MEDIO DE CULTIVO DESHIDRATADO EN POLVO O GRANULADO. | FRASCO | 500 | GRAMO |  |  | 2 |  | 0 | 0
46 | 090 | 563 | 1289 | 01 | 01 | CALDO MAC CONKEY. FORMULADO DE ACUERDO A LAS FARMACOPEAS NACIONALES E INTERNACIONALES (FEUM, USP). POLVO O GRANULADO. | FRASCO | 500 | GRAMO |  |  | 2 |  | 0 | 0
47 | 090 | 563 | 1297 | 01 | 01 | CALDO MOSSEL PARA ENRIQUECIMIENTO DE ENTEROBACTERIAS. FORMULADO DE ACUERDO A LAS FARMACOPEAS NACIONALES E INTERNACIONALES (FEUM, USP). POLVO O GRANULADO. | FRASCO | 500 | GRAMO |  |  | 2 |  | 0 | 0
48 | 090 | 563 | 1305 | 01 | 01 | CALDO RAPPAPORT VASSILIADIS PARA ENRIQUECIMIENTO DE SALMONELLA. FORMULADO DE ACUERDO A LAS FARMACOPEAS NACIONALES E INTERNACIONALES (FEUM, USP). POLVO O GRANULADO. | FRASCO | 500 | GRAMO |  |  | 2 |  | 0 | 0
49 | 090 | 563 | 1396 | 01 | 01 | AGAR GLUCOSA DE ROJO VIOLETA BILIS. FORMULADO DE ACUERDO A LAS FARMACOPEAS NACIONALES E INTERNACIONALES (FEUM, USP). POLVO O GRANULADO. | FRASCO | 500 | GRAMO |  |  | 2 |  | 0 | 0
50 | 090 | 563 | 1453 | 01 | 01 | AGAR SULFITO DE BISMUTO. MEDIO DE CULTIVO DESHIDRATADO EN POLVO O GRANULADO. | FRASCO | 500 | GRAMO |  |  | 1 |  | 0 | 0
51 | 090 | 563 | 1461 | 01 | 01 | AGAR VERDE BRILLANTE (VB). MEDIO DE CULTIVO DESHIDRATADO EN POLVO O GRANULADO. | FRASCO | 500 | GRAMO |  |  | 1 |  | 0 | 0
52 | 090 | 563 | 1503 | 01 | 01 | MEDIO DE CULTIVO PARA ANTIBIOTICOS NO. 11. MEDIO DE CULTIVO DESHIDRATADO EN POLVO O GRANULADO. | FRASCO | 500 | GRAMO |  |  | 4 |  | 0 | 0
53 | 090 | 563 | 1545 | 00 | 01 | AGAR ENTERICO DE HEKTOEN EN POLVO O GRANULADO. | FRASCO | 500 | GRAMO |  |  | 2 |  | 0 | 0
54 | 090 | 563 | 1578 | 00 | 01 | AGAR MAC CONKEY. FORMULADO DE ACUERDO A LAS FARMACOPEAS NACIONALES E INTERNACIONALES (FEUM, USP). POLVO O GRANULADO. | FRASCO | 500 | GRAMO |  |  | 2 |  | 0 | 0
55 | 090 | 563 | 1594 | 00 | 01 | BASE DE AGAR CETRIMIDA. FORMULADO DE ACUERDO A LAS FARMACOPEAS NACIONALES E INTERNACIONALES (FEUM, USP). POLVO O GRANULADO. | FRASCO | 500 | GRAMO |  |  | 2 |  | 0 | 0
56 | 090 | 571 | 0380 | 00 | 01 | MICROPIPETA TIPO FINNPIPETTE F3 PIPETA DE VOLUMEN VARIABLE CON CAPACIDAD DE 100-1000 MICROLITROS, Z678147-1EA. | Frasco | 1 | Pieza |  |  | 1 |  | 0 | 0
57 | 090 | 571 | 0398 | 00 | 01 | MICROPIPETA TIPO FINNPIPETTE F3 PIPETA DE VOLUMEN VARIABLE CON CAPACIDAD DE 0.5-5 ML, Z678368-1EA. | Pieza | 1 | Pieza |  |  | 1 |  | 0 | 0
58 | 090 | 571 | 0406 | 00 | 01 | MICROPIPETA TIPO FINNPIPETTE F3 PIPETA DE VOLUMEN VARIABLE CON CAPACIDAD DE 20 -200 MICROLITROS, Z678139-1EA. | Pieza | 1 | Pieza |  |  | 1 |  | 0 | 0
59 | 090 | 600 | 0815 | 00 | 01 | PAPEL PH. CINTA INDICADORA DE ACIDEZ O ALCALINIDAD. RANGO 6.0 A 8.0 EQUIVALENTE HYDRI01199 (445) HYDRION. | CAJA | 100 | PIEZA |  |  | 2 |  | 0 | 0
60 | 090 | 600 | 0849 | 00 | 02 | PAPEL PARAFILM, ROLLO DE 4 PULGADAS DE ANCHO POR 125 PIES DE LARGO (10.16 CM X 38.10 M). | PIEZA | 1 | PIEZA |  |  | 3 |  | 0 | 0
61 | 090 | 645 | 1174 | 01 | 01 | PIPETAS VOLUMETRICAS CLASE A CON BANDA DE COLOR PARA IDENTIFICACION CONFORME A ESPECIFICACIONES ASTM 969 DE 5 ML. | PIEZA | 1 | PIEZA |  |  | 21 |  | 0 | 0
62 | 090 | 663 | 0348 | 00 | 01 | PUNTAS PARA DISPENSADOR DE 0,5 ML CAT. RZ-07936-10 PRESENTACION: BSA CON 100 PZA | BOLSA | 100 | PIEZA |  |  | 2 |  | 0 | 0
63 | 090 | 663 | 0405 | 00 | 01 | PUNTAS PARA PIPETA AUTOMATICA DE 1 A 200 MICROLITROS, TRANSPARENTES, NO ESTÉRILES. | CAJA | 100 | PIEZA |  |  | 15 |  | 0 | 0
64 | 090 | 663 | 0413 | 00 | 01 | PUNTAS PARA PIPETA AUTOMATICA DE 100 A 1000 MICROLITROS, TRANSPARENTES, NO ESTÉRILES. | CAJA | 100 | PIEZA |  |  | 30 |  | 0 | 0
65 | 090 | 668 | 0665 | 01 | 01 | CLORURO DE 2,3,5 TRIFENILTETRAZOLIO PARA USO MICROBIOLOGICO, NO. CAS. 298-96-4. | FRASCO | 100 | GRAMO |  |  | 2 |  | 0 | 0
66 | 090 | 668 | 0673 | 00 | 02 | CLORURO DE SODIO CRISTALES RA, CALIDAD ACS, PUREZA 99,0 POR CIENTO, NO. CAS 7647-14-5. | FRASCO | 500 | GRAMO |  |  | 4 |  | 0 | 0
67 | 090 | 668 | 0681 | 01 | 01 | DEXTROSA ANHIDRA MAYOR O IGUAL A 99.0 POR CIENTO DE PUREZA, GRADO ACS, NO. CAS. 50-99-7. | FRASCO | 500 | GRAMO |  |  | 1 |  | 0 | 0
68 | 090 | 668 | 0699 | 01 | 01 | FOSFATO DE POTASIO DIBASICO MAYOR O IGUAL A 99.0 POR CIENTO DE PUREZA, GRADO ACS, NO. CAS. 7758-11-4. | Frasco | 500 | Gramo |  |  | 5 |  | 0 | 0
69 | 090 | 668 | 0715 | 01 | 01 | FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO REACTIVO ANALITICO PUREZA MAYOR A 99 POR CIENTO. NO DE CAS: 7778-77-0. | FRASCO | 500 | GRAMO |  |  | 5 |  | 0 | 0
70 | 090 | 668 | 0723 | 00 | 01 | GLICEROL MAYOR O IGUAL A 99.0 POR CIENTO DE PUREZA, GRADO ACS, NO. CAS. 56-81 5. FCO 500 ML., CON CERTIFICADO DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD, LOTE DE TRAZABILIDAD. | FRASCO | 1 | FRASCO |  |  | 6 |  | 0 | 0
71 | 090 | 668 | 0822 | 00 | 01 | DICROMATO DE POTASIO PARA ANALISIS PUREZA MAYOR O IGUAL A 99.9 POR CIENTO (CONTENIDO MAXIMO DE MERCURIO 0.000001 POR CIENTO ) CAS NO. 7778-50-9. | FRASCO | 500 | GRAMO |  |  | 1 |  | 0 | 0
72 | 090 | 668 | 0913 | 00 | 01 | ROJO DE METILO, SAL SODICA. VALOR DE PH 8.2 (A 10 G/L, H2O, 25 GRADOS CELSIUS) RANGO DE TRANSICION DE pH 4.5 - pH 6.2 DE ROJO VIOLETA A AMARILLO PARDUZCO. REACTIVO ANALITICO ACS | FCO | 25 | PZA |  |  | 1 |  | 0 | 0
73 | 090 | 669 | 0409 | 00 | 01 | ACETONITRILO GRADO HPLC 4 LITROS NO. DE CATALOGO JMXCO84935. FRASCO CON 1 GALON. | ENVASE | 1 | ENVASE |  |  | 13 |  | 0 | 0
74 | 090 | 669 | 6216 | 00 | 01 | ACIDO CLORHIDRICO. | Frasco | 2.5 | Litro |  |  | 2 |  | 0 | 0
75 | 090 | 669 | 6893 | 00 | 01 | AZUL DE BROMOTIMOL PRESENTACION: FCO CON 5 GRO | FRASCO | 5 | GRAMO |  |  | 1 |  | 0 | 0
76 | 090 | 669 | 6901 | 00 | 01 | HEXANO 95 PORCIENTO HPLC. PRESENTACION: FCO CON 4 LTO | FRASCO | 4 | LITRO |  |  | 1 |  | 0 | 0
77 | 090 | 669 | 6935 | 00 | 01 | ANARANJADO DE METILO PRESENTACION: FCO CON 100 GRO | FRASCO | 100 | GRAMO |  |  | 1 |  | 0 | 0
78 | 090 | 669 | 7099 | 01 | 01 | ROJO DE FENOL INDICADOR, CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA ACS. ENVASE CON 25 GRAMOS. | FRASCO | 25 | GRAMO |  |  | 3 |  | 0 | 0
79 | 090 | 669 | 7149 | 00 | 02 | ETER ETILICO (ETER DIETILICO) ANHIDRO GRADO ACS, PUREZA MAYOR O IGUAL A 99.8 PORCIENTO, NO. CAS. 60-29-7 | FRASCO | 4 | LITRO |  |  | 1 |  | 0 | 0
80 | 090 | 669 | 7453 | 00 | 01 | AGUA TRIDESTILADA | GARRAFÓN | 20 | LITRO |  |  | 32 |  | 0 | 0
81 | 090 | 669 | 7719 | 00 | 01 | CLORURO DE POTASIO DE PUREZA ENTRE 99.5 Y 100.5 POR CIENTO. NO DE CAS: 7447 40-7. | FRASCO | 500 | GRAMO |  |  | 1 |  | 0 | 0
82 | 090 | 669 | 7768 | 00 | 01 | METANOL ACS CON PUREZA MAYOR O IGUAL A 99.8 POR CIENTO NO. CAS 67-56-1. | FRASCO | 4 | LITRO |  |  | 5 |  | 0 | 0
83 | 090 | 669 | 7800 | 00 | 01 | TETRAHIDROFURANO PARA CROMATOGRAFIA DE LIQUIDOS DE ALTA RESOLUCION, PUREZA MAYOR O IGUAL A 99,8 POR CIENTO, FILTRADO A TRAVES DE FILTRO DE 0,2 MICROMETROS. NO DE CAS: 109-99-9. | FRASCO | 4 | LITRO |  |  | 2 |  | 0 | 0
84 | 090 | 669 | 7834 | 00 | 01 | ALMIDON SOLUBLE PARA YODOMETRIA, CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES DE LA ACS. FRASCO CON 100 GRAMOS. | FRASCO | 100 | GRAMO |  |  | 1 |  | 0 | 0
85 | 090 | 669 | 7883 | 00 | 01 | D-GLUCOSA 99.5 POR CIENTO (GC) (100 G) CODIGO: G8270-100G. | FRASCO | 100 | GRAMO |  |  | 1 |  | 0 | 0
86 | 090 | 670 | 0240 | 01 | 01 | OXIDO DE PLOMO (II), REACTIVO ANALITICO 99 PORCIENTO O MAYOR. CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES DE LA ACS. FRASCO CON 250 GRAMOS. INCLUYE CERTIFICADO DE CALIDAD Y HOJA DE SEGURIDAD. | FCO | 250 | GRO |  |  | 1 |  | 0 | 0
87 | 090 | 670 | 2253 | 00 | 02 | ACIDO BORICO GRADO ACS, PUREZA MAYOR O IGUAL A 99.5 PORCIENTO, NO. CAS. 10043-35-3 | FRASCO | 500 | GRAMO |  |  | 1 |  | 0 | 0
88 | 090 | 670 | 3343 | 00 | 01 | HIDROXIDO DE SODIO LENTEJASNO. DE CATALOGO 3722-500. | FRASCO | 500 | GRAMO |  |  | 2 |  | 0 | 0
89 | 090 | 670 | 3350 | 01 | 01 | HIDROXIDO DE POTASIO EN LENTEJAS O PELLETS. MAYOR O IGUAL A 85.0 POR CIENTO DE PUREZA, NO. CAS. 1310-58-3 | FCO | 1000 | GRO |  |  | 2 |  | 0 | 0
90 | 090 | 670 | 3681 | 01 | 01 | ACIDO BORICO, REACTIVO ANALITICO, CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES DE LA ACS. ENVASE CON 100 GRAMOS. INCLUYE CERTIFICADO DE CALIDAD Y HOJA DE SEGURIDAD. | ENV | 100 | GRO |  |  | 1 |  | 0 | 0
91 | 090 | 670 | 3707 | 00 | 01 | ACIDO NITRICO 65% PARA ANALISIS, FRASCO CON 1 LITRO. *PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE INVESTIGACION MEDICA* | FRASCO | 1 | FRASCO |  |  | 3 |  | 0 | 0
92 | 090 | 670 | 3962 | 00 | 01 | BARIO CLORURO, DIHIDRATADO PUREZA MAYOR O IGUAL A 99,0 POR CIENTO. NO. DE CAS: 10326-27-9. | Frasco | 500 | Gramo |  |  | 1 |  | 0 | 0
93 | 090 | 670 | 4077 | 00 | 01 | PEROXIDO DE HIDROGENO REACTIVO ANALITICO ESTABILIZADO, QUIMICAMENTE PURO AL 30 POR CIENTO. | FRASCO | 250 | MILILITRO |  |  | 2 |  | 0 | 0
94 | 090 | 670 | 4093 | 00 | 01 | YODO RESUBLIMADO SUBLIMADO PARA ANALISIS, GRADO REACTIVO ANALITICO, ACS. QUIMICAMENTE PURO NO DE CAS: 7553-56-2 PUREZA ENTRE 99.8 Y 100.5 POR CIENTO, SUSTANCIAS VOLATILES MENORES O IGUAL A 0.01 PORCIENTO. | FRASCO | 100 | GRAMO |  |  | 1 |  | 0 | 0
95 | 090 | 670 | 4127 | 00 | 01 | PERMANGANATO DE POTASIO GRADO REACTIVO, CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA ACS. FRASCO CON 100 GRAMOS. | FRASCO | 100 | GRAMO |  |  | 1 |  | 0 | 0
96 | 090 | 670 | 4143 | 00 | 01 | ALCOHOL ETILICO AL 96 POR CIENTO CON DENSIDAD ENTRE 0,805 Y 0,812 G/L. NO DE CAS 64-17-5 | ENV | 20 | LTO |  |  | 8 |  | 0 | 0
97 | 090 | 670 | 4150 | 00 | 01 | ALCOHOL ETILICO AL 96 POR CIENTO CON DENSIDAD ENTRE 0,805 Y 0,812 G/L. NO DE CAS 64-17-5 | FCO | 1 | GAL |  |  | 3 |  | 0 | 0
98 | 090 | 670 | 4168 | 00 | 01 | SULFATO DE AMONIO GRAN. RA ACS | FCO | 500 | GRO |  |  | 4 |  | 0 | 0
99 | 090 | 670 | 4176 | 00 | 01 | DICLORURO DE ESTAÑO REACTIVO ANALÍTICO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA ACS NUMERO DE CAS 10025-69-1 ENVASE CON 100 GRAMOS | FCO | 100 | GRO |  |  | 1 |  | 0 | 0
100 | 090 | 671 | 0520 | 00 | 01 | TIMOLFTALEINA. FRASCO CON 10G. | Frasco | 1 | Frasco |  |  | 1 |  | 0 | 0
101 | 090 | 671 | 2005 | 00 | 01 | ETER DE PETROLEO. ( 60-110 -GRADOS CENTIGRADOS) FRASCO -CON 3.78 LITROS (1 GALON ). | FRASCO | 1 | FRASCO |  |  | 1 |  | 0 | 0
102 | 090 | 671 | 3011 | 00 | 01 | AZUL DE BROMOTIMOL, REACTIVO ANALITICO, INDICADOR, NO.CAS 34722-90-2. | Frasco | 25 | Gramo |  |  | 1 |  | 0 | 0
103 | 090 | 671 | 3029 | 00 | 01 | CLOROFORMO. FRASCO CON 1 GA-LON (3.78 L) R.A. | FRASCO | 1 | FRASCO |  |  | 1 |  | 0 | 0
104 | 090 | 671 | 3441 | 00 | 01 | ETILENGLICOL. FRASCO CON 1 -LITRO R.A. | FRASCO | 1 | FRASCO |  |  | 18 |  | 0 | 0
105 | 090 | 671 | 4076 | 00 | 01 | ISOPROPANOL.R.A. FRASCO CON 3.5 LITROS. | FRASCO | 1 | FRASCO |  |  | 3 |  | 0 | 0
106 | 090 | 671 | 4787 | 00 | 01 | ALCOHOL ETILICO. DE 96 GRADOS. LATA CON 18 LT. | LATA | 1 | LATA |  |  | 2 |  | 0 | 0
107 | 090 | 671 | 6949 | 00 | 01 | ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO ANHIDRO GRADO REACTIVO. | FRASCO | 1 | LITRO |  |  | 2 |  | 0 | 0
108 | 090 | 671 | 7178 | 00 | 01 | ETANOL ABSOLUTO REACTIVO ANALITICO, QUIMICAMENTE PURO CON PUREZA MAYOR O IGUAL A 99.9 POR CIENTO, CONTENIDO DE AGUA MENOR A 0.1 POR CIENTO. NO DE 64-17-5. | FRASCO | 1 | LITRO |  |  | 2 |  | 0 | 0
109 | 090 | 671 | 7236 | 00 | 01 | METANOL, PARA CROMATOGRAFIA DE LIQUIDOS DE ALTA RESOLUCION, CON PUREZA MAYOR O IGUAL A 99,9 POR CIENTO, NO DE CAS 67-56-1, CJA CON 4 GALONES. | CAJA | 4 | GALÓN |  |  | 9 |  | 0 | 0
110 | 090 | 671 | 7269 | 00 | 01 | TIOACETAMIDA REACTIVO ANALITICO VALORACION MAYOR O IGUAL A 99,0 POR CIENTO NO DE CAS 62-55-5. | FCO | 50 | GRAMO |  |  | 1 |  | 0 | 0
111 | 090 | 740 | 0709 | 00 | 01 | SOLUCION DE LIMPIEZA GENERAL DE ELECTRODO, FCO. DE 500 ML. CAT. HI 7067L HANNA. CON CERTIFICADO. | FRASCO | 1 | FRASCO |  |  | 2 |  | 0 | 0
112 | 090 | 740 | 0717 | 00 | 01 | SOLUCION ELECTROLITO DE RELLENO PARA ELECTRODO DE UNA UNION, FCO. DE 500 ML. CAT. HI 7071 HANNA. | FRASCO | 1 | FRASCO |  |  | 2 |  | 0 | 0
113 | 090 | 740 | 0725 | 00 | 01 | SOLUCION TAMPON PH 10,01 FCO. DE 500 ML. CAT. HI 7010L / C HANNA PARA CALIBRAR POTENCIOMETROS. SOLUCION CERTIFICADA. | FRASCO | 500 | MILILITRO |  |  | 7 |  | 0 | 0
114 | 090 | 740 | 0733 | 00 | 01 | SOLUCION TAMPON PH 4,01 FCO. DE 500 ML. CAT. HI 7004L / C HANNA PARA CALIBRAR POTENCIOMETROS. SOLUCION CERTIFICADA. | FRASCO | 500 | MILILITRO |  |  | 9 |  | 0 | 0
115 | 090 | 740 | 0741 | 00 | 01 | SOLUCION TAMPON PH 7,01 FCO. DE 500 ML., CAT. HI 7007L / C HANNA PARA CALIBRAR POTENCIOMETROS. SOLUCION CERTIFICADA. | FRASCO | 500 | MILILITRO |  |  | 9 |  | 0 | 0
116 | 090 | 782 | 1805 | 01 | 01 | ESCHERICHIA COLI ATCC 25922. MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO. PASE CERO | ENV | 1 | ENV |  |  | 1 |  | 0 | 0
117 | 090 | 785 | 5274 | 00 | 02 | DIMETILSULFOXIDO GRADO UVA- SOL, FRASCO CON 500 ML. | FRASCO | 1 | FRASCO |  |  | 1 |  | 0 | 0
118 | 090 | 785 | 5837 | 00 | 01 | AZUL DE BROMOFENOL BASE, GRADO REACTIVO ANALITICO. CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES DE LA ACS. FRASCO CON 25 GRAMOS. | FRASCO | 25 | GRAMO |  |  | 2 |  | 0 | 0
119 | 090 | 785 | 5886 | 00 | 01 | ETER DIETILICO ANHIDRO | FRASCO | 1 | LITRO |  |  | 1 |  | 0 | 0
120 | 090 | 785 | 7718 | 00 | 01 | OXALATO DE SODIO (NA2C2O4). ESTANDAR PRIMARIO. FRASCO CON 100 GRAMOS | FRASCO | 1 | FRASCO |  |  | 1 |  | 0 | 0
121 | 090 | 785 | 8377 | 00 | 01 | SACAROSA GRADO REACTIVO DE PUREZA CONOCIDA PRESENTACION: FCO CON 500 GRO | FRASCO | 500 | GRAMO |  |  | 5 |  | 0 | 0
122 | 090 | 785 | 9367 | 00 | 01 | TOLUENO GRADO REACTIVO CON PUREZA MAYOR O IGUAL A 99,9 POR CIENTO, CONTENIDO DE AGUA MENOR A 0,03 POR CIENTO, NO DE CAS 108-88-3. | FRASCO | 1 | LITRO |  |  | 3 |  | 0 | 0
123 | 090 | 875 | 0524 | 00 | 01 | VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO, GRADUADO, DE 1000 ML. DE CAPACIDAD, RESISTENTE AL CALOR. | PIEZA | 1 | PIEZA |  |  | 5 |  | 0 | 0
124 | 090 | 875 | 0532 | 00 | 01 | VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO, GRADUADO, DE 250 ML. DE CAPACIDAD, RESISTENTE AL CALOR. | PIEZA | 1 | PIEZA |  |  | 61 |  | 0 | 0
125 | 090 | 875 | 0540 | 00 | 01 | VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO, GRADUADO, DE 3000 ML. DE CAPACIDAD, RESISTENTE AL CALOR. | PIEZA | 1 | PIEZA |  |  | 5 |  | 0 | 0
126 | 090 | 875 | 0565 | 00 | 01 | VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO, GRADUADO, DE 600 ML. DE CAPACIDAD, RESISTENTE AL CALOR. | PIEZA | 1 | PIEZA |  |  | 22 |  | 0 | 0
127 | 090 | 875 | 0573 | 00 | 01 | VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 10 ML. | PIEZA | 1 | PIEZA |  |  | 35 |  | 0 | 0
128 | 090 | 875 | 0581 | 00 | 01 | VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 100 ML. | PIEZA | 1 | PIEZA |  |  | 30 |  | 0 | 0
129 | 090 | 875 | 0599 | 00 | 01 | VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 150 ML. | PIEZA | 1 | PIEZA |  |  | 20 |  | 0 | 0
130 | 090 | 875 | 0623 | 00 | 01 | VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 30 ML. | PIEZA | 1 | PIEZA |  |  | 30 |  | 0 | 0
131 | 090 | 875 | 0631 | 00 | 01 | VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 400 ML. | PIEZA | 1 | PIEZA |  |  | 5 |  | 0 | 0
132 | 090 | 875 | 0656 | 00 | 01 | VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 50 ML. | PIEZA | 1 | PIEZA |  |  | 36 |  | 0 | 0
133 | 090 | 394 | 0369 | 00 | 01 | GRADILLA PARA TERMOMETRO ADECUADA PARA 25 TERMOMETROS EN POSICION SEGURA VERTICAL. DE 149 X 213 X 251 MM PRESENTACION: PZA 1 PZA | PIEZA | 1 | PIEZA |  |  | 1 |  | 0 | 0
[12 empty] | SUBTOTAL |  | 0
[12 empty] | IVA |  | 0
[12 empty] | TOTAL CON IVA |  | 0
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA CON LETRA SIN I.V.A:
En caso de resultar adjudicado, el(los) precio(s) señalados en la presente propuesta permanecerá(n) fijo(s) durante la vigencia del contrato.
La vigencia de la presente propuesta será conforme al numeral 3.3 "Presentación y Apertura de Proposiciones" de la Convocatoria correspondiente al Procedimiento de Contratación citado al rubro.
En el caso que el IMSS me otorgue la demanda solicitada, me obligo en nombre de mi representada a suscribir el contrato que se derive en los términos, condiciones y cantidades establecidos en esta Licitación.
A T E N T A M E N T E
(Nombre, Firma y Cargo)
Nota:
• Solo se deberán de cotizar las partidas en que el licitante participe, razón por la cual se deberán eliminar los renglones para los que no exista propuesta